## Table 1
A. Fixed Volume, Fully Autoclavable

## Table 2
Percentage of Discount under ARC all categories and products on all worksheets of this Excel FILE : 10%
S.No. | Volume Capacity | Model No. | Price (₹)
a. | 1 µl | NRO-F-1 | 5000
b. | 2 µl | NRO-F-2 | 5000
c. | 5 µl | NRO-F-5 | 5000
d. | 10 µl | NRO-F-10 | 5000
e. | 20 µl | NRO-F-20 | 5000
f. | 25 µl | NRO-F-25 | 5000
g. | 50 µl | NRO-F-50 | 5000
h. | 100 µl | NRO-F-100 | 5000
I. | 200 µl | NRO-F-200 | 5000
j. | 250 µl | NRO-F-250 | 5000
k. | 500 µl | NRO-F-500 | 5000
l. | 1000 µl | NRO-F-1000 | 5000
m. | 2000 µl | NRO-F-2000 | 5000
n. | 5000 µl | NRO-F-5000 | 5000
o. | 10000 µl | NRO-F-10000 | 5000

## Table 3
B. Variable Volume, Fully Autoclavable

## Table 4
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
a. | 0.2 - 2 µl | NRO-2 | 8000
b. | 0.5 - 10 µl | NRO-10 | 8000
c. | 2 - 20 µl | NRO-20 | 8000
d. | 5 - 50 µl | NRO-50 | 8000
e. | 10 - 100 µl | NRO-100 | 8000
f. | 20 - 200 µl | NRO-200 | 8000
g. | 100 - 1000 µl | NRO-1000 | 8000
h. | 0.5 - 5 ml | NRO-5000 | 8000
I. | 1 - 10 ml | NRO-10000 | 8000

## Table 5
A. Eight Channel, Variable Volume, Fully Autoclavable

## Table 6
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
a. | 0.5-10 µl | NRO-E-10 | 20000
b. | 2-20 µl | NRO-E-20 | 20000
c. | 5-50 µl | NRO-E-50 | 20000
d. | 10-100 µl | NRO-E-100 | 20000
e. | 20-200 µl | NRO-E-200 | 20000
f. | 40-300 µl | NRO-E-300 | 20000

## Table 7
B. Twelve Channel, Variable Volume, Fully Autoclavable

## Table 8
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
a. | 0.5-10 µl | NRO-T-10 | 24000
b. | 2-20 µl | NRO-T-20 | 24000
c. | 5-50 µl | NRO-T-50 | 24000
d. | 10-100 µl | NRO-T-100 | 24000
e. | 20-200 µl | NRO-T-200 | 24000
f. | 40-300 µl | NRO-T-300 | 24000

## Table 9
Model No. | Price (₹)
MSK-NRO-03 | 24000

## Table 10
Kit Includes I. Set of Three Micropipettes ¦ Single Channel, Variable Volume

## Table 11
Model No. | Volume Range
NRO-10 | 0.5-10 µl
NRO-100 | 10-100 µl
NRO-1000 | 100-1000 µl

## Table 12
II. Tips & Tip Boxes

## Table 13
Model No. | Qty | Capacity
TP-RK-10 | 96 Tips/Rack | Upto 10 µl
TP-RK-200 | 96 Tips/Rack | Upto 200 µl
TP-RK-1000 | 96 Tips/Rack | Upto 1000 µl

## Table 14
III. Carousel Stand

## Table 15
Model No. | Description
FVO-NRO | For 6 NERO Micropipettes

## Table 16
Model No. | Price (₹)
MSK-NRO-04 | 31500

## Table 17
Kit Includes I. Set of Four Micropipettes ¦ Single Channel, Variable Volume

## Table 18
Model No. | Volume Range
NRO-10 | 0.5-10 µl
NRO-100 | 10-100 µl
NRO-1000 | 100-1000 µl
NRO-10000 | 1-10 ml

## Table 19
II. Tips & Tip Boxes

## Table 20
Model No. | Qty | Capacity
TP-RK-10 | 96 Tips/Rack | Upto 10 µl
TP-RK-200 | 96 Tips/Rack | Upto 200 µl
TP-RK-1000 | 96 Tips/Rack | Upto 1000 µl
TP-BG-10000 | 50 Tips/Bag | Upto 10000 µl

## Table 21
III. Carousel Stand

## Table 22
Model No. | Description
FVO-NRO | For 6 NERO Micropipettes

## Table 23
A. Fixed Volume, Fully Autoclavable

## Table 24
S.No. | Volume Capacity | Model No. | Price (₹)
a. | 1 µl | RBO-F-1 | 2700
b. | 2 µl | RBO-F-2 | 2700
c. | 5 µl | RBO-F-5 | 2700
d. | 10 µl | RBO-F-10 | 2700
e. | 20 µl | RBO-F-20 | 2700
f. | 25 µl | RBO-F-25 | 2700
g. | 50 µl | RBO-F-50 | 2700
h. | 100 µl | RBO-F-100 | 2700
I. | 200 µl | RBO-F-200 | 2700
j. | 250 µl | RBO-F-250 | 2700
k. | 500 µl | RBO-F-500 | 2700
l. | 1000 µl | RBO-F-1000 | 2700
m. | 2000 µl | RBO-F-2000 | 2700
n. | 5000 µl | RBO-F-5000 | 2700
o. | 10000 µl | RBO-F-10000 | 2700

## Table 25
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
a. | 0.2 - 2 µl | RBO-2 | 5150
b. | 0.5 - 10 µl | RBO-10 | 5150
c. | 2 - 20 µl | RBO-20 | 5150
d. | 5 - 50 µl | RBO-50 | 5150
e. | 10 - 100 µl | RBO-100 | 5150
f. | 20 - 200 µl | RBO-200 | 5150
g. | 100 - 1000 µl | RBO-1000 | 5150
h. | 0.5 - 5 ml | RBO-5000 | 5150
I. | 1 - 10 ml | RBO-10000 | 5150
B. Variable Volume, Fully Autoclavable

## Table 26
A. Eight Channel, Variable Volume, Fully Autoclavable

## Table 27
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
a. | 0.5-10 µl | RBO-E-10 | 16300
b. | 2-20 µl | RBO-E-20 | 16300
c. | 5-50 µl | RBO-E-50 | 16300
d. | 10-100 µl | RBO-E-100 | 16300
e. | 20-200 µl | RBO-E-200 | 16300
f. | 40-300 µl | RBO-E-300 | 16300

## Table 28
B. Twelve Channel, Variable Volume, Fully Autoclavable

## Table 29
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
a. | 0.5-10 µl | RBO-T-10 | 21500
b. | 2-20 µl | RBO-T-20 | 21500
c. | 5-50 µl | RBO-T-50 | 21500
d. | 10-100 µl | RBO-T-100 | 21500
e. | 20-200 µl | RBO-T-200 | 21500
f. | 40-300 µl | RBO-T-300 | 21500

## Table 30
Model No. | Price (₹)
MSK-RBO-03 | 16695

## Table 31
Kit Includes I. Set of Three Micropipettes ¦ Single Channel, Variable Volume

## Table 32
Model No. | Volume Range
RBO-10 | 0.5-10 µl
RBO-100 | 10-100 µl
RBO-1000 | 100-1000 µl

## Table 33
II. Tips & Tip Boxes

## Table 34
Model No. | Qty | Capacity
TP-RK-10 | 96 Tips/Rack | Upto 10 µl
TP-RK-200 | 96 Tips/Rack | Upto 200 µl
TP-RK-1000 | 96 Tips/Rack | Upto 1000 µl

## Table 35
III. Carousel Stand

## Table 36
Model No. | Description
FVO-RBO | For 6 RBO Micropipettes

## Table 37
Model No. | Price (₹)
MSK-RBO-04 | 21525

## Table 38
Kit Includes I. Set of Four Micropipettes ¦ Single Channel, Variable Volume

## Table 39
Model No. | Volume Range
RBO-10 | 0.5-10 µl
RBO-100 | 10-100 µl
RBO-1000 | 100-1000 µl
RBO-10000 | 1-10 ml

## Table 40
II. Tips & Tip Boxes

## Table 41
Model No. | Qty | Capacity
TP-RK-10 | 96 Tips/Rack | Upto 10 µl
TP-RK-200 | 96 Tips/Rack | Upto 200 µl
TP-RK-1000 | 96 Tips/Rack | Upto 1000 µl
TP-BG-10000 | 50 Tips/Bag | Upto 10000 µl

## Table 42
III. Carousel Stand

## Table 43
Model No. | Description
FVO-RBO | For 6 RBO Micropipettes

## Table 45
S.No. | Description | Model No. | Price (₹)
a. | Carousel Stand for 6 RBO Micropipettes | FVO-RBO | 3150
b. | Carousel Stand for 6 NERO Micropipettes | FVO-NRO | 3150

## Table 46
8

## Table 47
Reagent Tray for Multi Channel Pipettes

## Table 48
S.No. | Model No. | Volume Capacity | Price (₹)
a. | RT-MC/75 | 75 ml | 88
b. | RT-MC/75/12 | 75 ml | 1050

## Table 49
A. Fixed Volume, Fully Autoclavable

## Table 50
S.No. | Volume Capacity | Model No. | Price (₹)
a. | 1 µl | SLP-F-1 | 2200
b. | 2 µl | SLP-F-2 | 2200
c. | 5 µl | SLP-F-5 | 2200
d. | 10 µl | SLP-F-10 | 2200
e. | 20 µl | SLP-F-20 | 2200
f. | 25 µl | SLP-F-25 | 2200
g. | 50 µl | SLP-F-50 | 2200
h. | 100 µl | SLP-F-100 | 2200
I. | 200 µl | SLP-F-200 | 2200
j. | 250 µl | SLP-F-250 | 2200
k. | 500 µl | SLP-F-500 | 2200
l. | 1000 µl | SLP-F-1000 | 2200
m. | 2000 µl | SLP-F-2000 | 2200
n. | 5000 µl | SLP-F-5000 | 2200
o. | 10000 µl | SLP-F-10000 | 2200

## Table 51
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
a. | 0.2 - 2 µl | SLP-2 | 3500
b. | 0.5 - 10 µl | SLP-10 | 3500
c. | 2 - 20 µl | SLP-20 | 3500
d. | 5 - 50 µl | SLP-50 | 3500
e. | 10 - 100 µl | SLP-100 | 3500
f. | 20 - 200 µl | SLP-200 | 3500
g. | 100 - 1000 µl | SLP-1000 | 3500
h. | 0.5 - 5 ml | SLP-5000 | 3500
I. | 1 - 10 ml | SLP-10000 | 3500
B. Variable Volume, Fully Autoclavable

## Table 52
A. Eight Channel, Variable Volume, Fully Autoclavable

## Table 53
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
a. | 0.5-10 µl | SLP-E-10 | 11380
b. | 2-20 µl | SLP-E-20 | 11380
c. | 5-50 µl | SLP-E-50 | 11380
d. | 10-100 µl | SLP-E-100 | 11380
e. | 20-200 µl | SLP-E-200 | 11380
f. | 40-300 µl | SLP-E-300 | 11380

## Table 54
B. Twelve Channel, Variable Volume, Fully Autoclavable

## Table 55
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
a. | 0.5-10 µl | SLP-T-10 | 14975
b. | 2-20 µl | SLP-T-20 | 14975
c. | 5-50 µl | SLP-T-50 | 14975
d. | 10-100 µl | SLP-T-100 | 14975
e. | 20-200 µl | SLP-T-200 | 14975
f. | 40-300 µl | SLP-T-300 | 14975

## Table 56
Variable Volume, Lower Parts Autoclavable

## Table 57
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
a. | 0.2-10 µl | AQS-10 | 35000
b. | 0.5-20 µl | AQS-20 | 35000
c. | 2-100 µl | AQS-100 | 35000
d. | 5-200 µl | AQS-200 | 35000
e. | 10-300 µl | AQS-300 | 35000
f. | 10-500 µl | AQS-500 | 35000
g. | 50-1000 µl | AQS-1000 | 35000
h. | 0.1-5 ml | AQS-5000 | 35000
I. | 1-10 ml | AQS-10000 | 35000

## Table 58
12

## Table 59
AQUA Multi Channel Electronic Micropipette

## Table 60
A. Eight Channel, Variable Volume, Lower Parts Autoclavable

## Table 61
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
a. | 0.2-10 µl | AQE-10 | 1,20,000
b. | 5-100 µl | AQE-100 | 1,20,000
c. | 10-300 µl | AQE-300 | 1,20,000

## Table 62
B. Twelve Channel, Variable Volume, Lower Parts Autoclavable

## Table 63
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
a. | 0.2-10 µl | AQT-10 | 1,30,000
b. | 5-100 µl | AQT-100 | 1,30,000
c. | 10-300 µl | AQT-300 | 1,30,000

## Table 64
14

## Table 65
AQUA Accessories of Electronic Micropipette
a.
b.
c.

## Table 66
S.No. | Description | Model No. | Price (₹)
a. | Power Adapter | AQ-PA | 670
b. | Charging Cable | AQ-CC | 335
c. | Charging Stand | AQ-CS | 5880

## Table 68
S.No. | Volume Capacity | Model No. | Price (₹)
a. | 5 µl | LILP-5 | 630
b. | 10 µl | LILP-10 | 630
c. | 20 µl | LILP-20 | 630
d. | 25 µl | LILP-25 | 630
e. | 50 µl | LILP-50 | 630
f. | 100 µl | LILP-100 | 630
g. | 200 µl | LILP-200 | 630

## Table 69
GOOD DESIGN AWARD 2019

## Table 70
S.No. | Volume Capacity | Model No. | Price (₹)
a. | 5 µl | LIL-5 | 475
b. | 10 µl | LIL-10 | 475
c. | 20 µl | LIL-20 | 475
d. | 25 µl | LIL-25 | 475
e. | 50 µl | LIL-50 | 475
f. | 100 µl | LIL-100 | 475
g. | 200 µl | LIL-200 | 475

## Table 71
15.C

## Table 72
LILPET Miniature Fixed Volume Micropipette

## Table 73
S.No. | Volume Capacity | Model No. | Price (₹)
a. | 500 µl | MM-500 | 360
b. | 1000 µl | MM-1000 | 360

## Table 74
S.No. | Description | Model No. | Price (₹)
a. | Red Collet and Plunger | EA-R | 19500
b. | Violet Collet and Plunger | EA-V | 19500
c. | Grey Collet and Plunger | EA-G | 19500
d. | Blue Collet and Plunger | EA-B | 19500
e. | Green Collet and Plunger | EA-GR | 19500

## Table 75
16.B

## Table 76
EASYFILL Pipette Filling Device

## Table 77
S.No. | Description | Model No. | Price (₹)
a. | Grey Collet and Plunger | NE-GG-220V | 7940
b. | Red Collet and Plunger | NE-GR-220V | 7940
c. | Violet Collet and Plunger | NE-GV-220V | 7940
d. | Blue Collet and Plunger | NE-GB-220V | 7940

## Table 78
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
a. | 0.25 - 2.5 ml | SCI-2.5 | 10580
b. | 0.5 - 5 ml | SCI-5 | 10580
c. | 1 - 10 ml | SCI-10 | 10580

## Table 79
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
d. | 2.5 - 30 ml | SCI-30 | 15820
e. | 5 - 60 ml | SCI-60 | 15820

## Table 80
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
f. | 10 - 100 ml | SCI-100 | 19050

## Table 81
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
a. | 0.25 - 2.5 ml | BEAT-2.5 | 14290
b. | 0.5 - 5 ml | BEAT-5 | 14290
c. | 1 - 10 ml | BEAT-10 | 14290

## Table 82
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
d. | 2.5 - 30 ml | BEAT-30 | 21370
e. | 5 - 60 ml | BEAT-60 | 21370

## Table 83
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
f. | 10 - 100 ml | BEAT-100 | 25750
RECIRCU- LATION VALVE

## Table 84
LENTUS® For Hydrofluoric Acid | Bottle Top Dispenser with Re-Circulation Valve and Springless Valve® Technology

## Table 85
19

## Table 86
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
a. | 0.25 - 2.5 ml | LNT-HF-2.5 | 55000
b. | 0.5 - 5 ml | LNT-HF-5 | 55000
c. | 1 - 10 ml | LNT-HF-10 | 55000

## Table 87
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
d. | 2.5 - 30 ml | LNT-HF-30 | 65000
e. | 5 - 60 ml | LNT-HF-60 | 65000
RECIRCU- LATION VALVE

## Table 88
20

## Table 89
ULTIMUS | GOOD DESIGN AWARD 2017
RECIRCU- LATION VALVE
DUAL INLET

## Table 90
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
a. | 0.25 - 2.5 ml | ULT-2.5 | 20450
b. | 0.5 - 5 ml | ULT-5 | 20450
c. | 1 - 10 ml | ULT-10 | 20450

## Table 91
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
d. | 2.5 - 30 ml | ULT-30 | 30450
e. | 5 - 60 ml | ULT-60 | 30450

## Table 92
S.No. | Volume Range | Model No. | Price (₹)
f. | 10 - 100 ml | ULT-100 | 36750

## Table 93
21.A

## Table 94
E-BURETTE

## Table 95
S.No. | Volume Capacity | Model No. | Price (₹)
a. | 10 ml | TI-10 | 88000
b. | 25 ml | TI-25 | 88000
c. | 50 ml | TI-50 | 88000

## Table 96
21.B

## Table 97
E-BURETTE SOFTWARE 21 CFR Compliant (for Titration, Data Capturing & Calculations)
Mini Stir

## Table 98
S.No. | Description | Model No. | Price (₹)
d. | Server setup & one client license | TI-SW-S | 55000
e. | Additional client license (required for each additional computer setup) | TI-SW-C | 30000

## Table 99
22

## Table 100
MINI-STIR | Magnetic Mini Stirrer

## Table 101
S.No. | Description | Model No. | Price (₹)
f. | Magnetic Mini Stirrer | STIR-MI | 12500

## Table 102
23

## Table 103
Spare parts for Bottle Top Dispensers & E-Burette Bottle Top Dispensers

## Table 104
S.No. | Description | Model No. | Price (₹)
a. | BTD/Burette Telescopic Inlet Tube | BTD/IT | 260
b. | BTD Calibration Tool | BTD/CT | 195
c. | Adapter Set Pack of 5 Pcs 28, 32, 38, 40, 45 (in mm) | ADPT-SET-PK/5 | 650

## Table 107
E-Burette
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

## Table 108
S.No. | Description | Model No. | Price (₹)
d. | E-Burette Window | EB/WI | 455
e. | E-Burette Window: Amber Colored | EB/WI-AC | 455
f. | E-Burette Stylus | EB/ST | 195
g. | E-Burette Power Adapter for Charging | EB/WPA | 455
h. | E-Burette USB Cable | EB/USB | 195
i. | PTFE Mini Stir Bar | MS-SB | 220

## Table 110
24

## Table 111
Spare parts for EASYFILL and EASYAID EASYFILL

## Table 112
S.No. | Description | Model No. | Price (₹)
a. | In-line membrane filter 0.2 micron (Set of 5 pcs) | EFILL-FLTR | 650
b. | EasyFill Silicon Collet Assembly with PC Cover | EFILL-COL | 390
c. | Battery Charger for EasyFill | EFILL-CHRG | 650

## Table 114
EASYAID
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

## Table 117
S.No. | Description | Model No. | Price (₹)
d. | In-line membrane filter 0.2 micron (Set of 5 pcs) | EA-FLTR | 650
e. | EasyAid Silicon Collet Assembly | EA-COL | 500
f. | Stand for EasyAid | EA-ST | 500
g. | Charger (USB Cable with Adapter) | EA-CA | 500